## Slide 1: Úlohy s časovými reláciami
Každý logický procesor býva vybavený časovačmi, ktoré svojimi vlastnosťami umožňujú programovanie elementárnych činnosti, kde je premennou čas. Najčastejšie sa vyskytuje potreba
 oneskoreného zapnutia
 oneskoreného vypnutia
 nastavenia premenlivého (programovateľného) času
 merania času
 generovania cyklických intervalov a pod.

## Slide 2: Základná obsluha časovačov
TE < Td
Vstup
Výstup
Td
E 0.0
Td
0
A0.0
T 0
E 0.0
A 0.0
KT 300.0
Q
TW
T
R
DU
DE
UE0.0
LKT300.0
SET0
UT0
=A0.0
E 0.0
A 0.0
KT 300.0
Q
TW
T
R
DU
DE
E 0.0
Td
0
A0.0
T 1
T 1
T 0
UE0.0
LKT300.0
SAT1
UT1
=A0.0
V7stup
Td

## Slide 3: Generátor impulzov
E 1.0
A 1.1
U E 1.0
UN A 1.0
L .........
SI T 1
U T 1
= A 1.1
UN A 1.1
L ........
SI T 2
U T 2
= A 1.0
A 1.1
Q
TW
1
A 1.0
Q
TW
1
E1.0
A1.0
A1.1
T1
T2

## Slide 4: Fázové riadenie
Zostavte program pre generovanie nasledujúcich časových priebehov.
E 0.1
A 0.1
A 0.3
A 0.2
A 0.2
Q
TW
1
A0.1
A 0.1
Q
TW
1
E1.0
A0.3
T1
T2
A 0.3
Q
TW
1
A 0.2
A0.1
T1

## Slide 5: Program k predchádzajúcemu príkladu
U E 1.0
UN A 0.3
L čas.konšt.1
SI T 1
U T 1
= A 0.1
UN A 0.1
L čas.konšt.2
SI T 2
U T 2
U E 1.0
= A 0.2
UN A 0.2
UN A 0.1
L čas.konšt.3
SI T 3
U T 3
U E 1.0
= A0.3

## Slide 6: Príklady:
2s
3s
Zostavte program pre nasledujúce časové priebehy:
2s
3s
3s
2s
a)
b)

## Slide 7: Riešenie ad a)
A 1.0
Q
TW
1
A 1.1
Q
TW
1
E1.0
A1.0
T1
T2
A 1.0
A 1.1
A 1.2
U E 1.0
L ……
SE T 1
U T 1
= A 1.0
U A 1.0
L …….
SI T 2
U T 2
= A 1.1
UN A 1.0
ON A 1.1
= A 1.2

## Slide 8: ...pokračovanie.
t2
t1
vstup
výstup
c)
U E 0.1
L …….
SE T 0
UN E 0.1
L ……
SE T 1
UN T 1
U T 0
S A 0.0
U T 2
R A 0.0
S
E 0.1
A 0.0
R
&
T0
T1
SE
SE

## Slide 9: ...pokračovanie...
Zostavte program pre riadenie plniacej linky.
OTVOR
MIN
ZAP1
ZAP2
ZAP3
CHOD3
CHOD1
CHOD2

## Slide 10: Otázky k cvičeniu
Kde je uložená predvoľba časovača?
Ktoré informácie na vstupe vyžaduje časovač?
Aký účinok má vstup FR?
Aký formát má predvoľba časovača?