## Slide 1: Programovanie obvodov s pamäťovými prvkami
Základný pamäťový prvok typu RS
Dominancia vstupov
Synchronizácia zápisu do pamäte

## Slide 2: Všeobecne
Pamäťový prvok môžeme vytvoriť špeciálnymi inštrukciami pre prácu s pamäťou,ale aj logickými bitovými inštrukciami.
Pamäťový prvok môžeme vytvoriť v poli a (výstupov),ale aj v poli medzivýsledkov M.
Pri vytváraní programu je potrebné si uvedomiť,že prenos signálu z výstupu na vstup je oneskorený o jeden cyklus programu.
Pri zostavení programov pre pamäťový prvok je potrebné uvažovať postupné vykonávanie inštrukcií procesorom a z toho vyplyvajúci výsledok na výstupe,t.j. dominantné chovanie sa nastavovacieho,alebo nulovacieho vstupu

## Slide 3: Základné techniky 1
Pamäťový obvod typu RS
E 0.1
E 0.2
A 0.1
R
S
Q
E 0.1
E 0.2
A 0.1
R
S
Q
A 0.1
A 0.1
E 0.2
E 0.1
S
R
U E 0.2
R A 0.1
U E 0.1
S A 0.1

## Slide 4: Základné techniky 2
E 0.1
E 0.2
A 0.1
R
S
Q
U E 0.1
S A 0.1
U E 0.2
R A 0.1
E 0.1
E 0.2
A 0.1
R
S
Q
M 0.1
U E 0.1
S M 0.1
U E 0.2
R M 0.1
U M 0.1
= A 0.1
Pamäť
na
výstupnej
adrese
Pamäť
v poli
medzi-
výsledkov

## Slide 5: Elementárne pamäťové prvky 1
A 1.0
E 1.0
E 2.0

1
E 1.0
E 2.0
A 1.0
E 1.0
A 1.0
E 2.0
A 1.0
El. zapojenie
Zápis v tvare KOP
Zápis v tvare FUP
Zápis v tvare AWL
S
E 1.0
E 2.0
A 1.0
U E 1.0
O A 1.0
UN E 2.0
= A 1.0
R

1
A 1.0
Dominantné ovládanie

## Slide 6: Elementárne pamäťové prvky 2
V predchádzajúcom zapojení je dominantné vypnutie, t.j. pri súčasnej aktivácii ZAP a VYP sa uplatní vypnutie (nulovanie). Ďalšia ukážka ukazuje riešenie, kde dominantné bude nastavenie (zapnutie) výstupu. V technickej praxi sa môžeme rozhodnúť pre riešenie podľa požadovaných požiadaviek.

## Slide 7: Elementárne pamäťové prvky 3
E 1.0
A 1.0
E 2.0
A 1.0
El. zapojenie
A 1.0
E 1.0
E 2.0
E 1.0
E 2.0
A 1.0
S
E 1.0
E 2.0
A 1.0
1

A 1.0
R
U A 1.0
U E 2.0
O E 1.0
= A 1.0
Zápis v tvare KOP
Zápis v tvare AWL
Zápis v tvare FUP

## Slide 8: Elementárne pamäťové prvky 4
Pamäťové prvky môžeme programovať aj jednoduchšie, s využitím inštrukcií na tento účel určených. Na akejkoľvek adrese pamäti medzivýsledkov a výstupnej pamäti, môžeme pomocou inštrukcii nastavenia S a nulovania R realizovať ľubovoľný pamäťový prvok. Príklady RS klopných obvodov dominantným nastavením a s dominantným nulovaním sú uvedené v ďalšom.

## Slide 9: Elementárne pamäťové prvky 5

R
S
S
A 0.0
E 0.0
E 1.0

R
S
A 0.0
E 0.0
E 1.0
U E 0.0
S A 0.0
U E 1.0
UN E 0.0
R A 0.0
U E 0.0
UN E 1.0
S A 0.0
U E 1.0
R A 0.0
RS s dominantným nastavením
RS s dominantným nulovaním

## Slide 10: Synchronizácia vstupov
Niektoré typy pamäťových prvkov sú vybavené statickými RS vstupmi, ktoré sa dynamickým spôsobom prepisujú prostredníctvom hodinového impulzu.

E 1.0

E 2.0
R
S
E 0.0
S
R
A 0.0
A 1.0
A 0.0
A 1.0
E 1.0
E 0.0
E 2.0
UE0.0
UNM0.0
=M0.1
UE0.0
=M0.0
UE1.0
UM0.1
SA0.0
RA1.0
UE2.0
UM0.1
RA0.0
SA1.0

## Slide 11: Príklad 1
Naprogramujte RS klopný obvod s dynamickými vstupmi.
E 0.1
A 0.1
&
Pozn.:Dynamický vstup

## Slide 12: Príklad 2
Naprogramujte T- klopný obvod.
E 0.1
A 0.1
&
1
&
&

## Slide 13: Otázky k cvičeniu:
Čo je to dynamický vstup?
V akých poliach môžeme realizovať pamäťový prvok ?
Čo je to dominancia vstupov?
Naprogramujte JK klopný obvod.