## 4. Meranie elektromagnetického žiarenia vybraných druhov elektrospotrebičov

V súčasnosti sa umelo vytvárané polia stali neodmysliteľnými pomocníkmi pri práci, aj pri odpočinku, v lekárstve a v rôznych odvetviach ľudskej činnosti. Zavedením a používaním rôznych zariadení generujúcich elektromagnetické žiarenie (EMŽ) sú stále väčšie počty profesionálnych pracovníkov ale aj bežnej populácie vystavené úrovniam o niekoľko rádov prevyšujúcich prirodzené elektromagnetické pole (EMP) .

Účinky EMŽ na biologické systémy sa delia na:

- tepelné

- netepelné

Je známe, že EMŽ je v celom rozsahu biologicky aktívne, ale pôsobenie netepelného žiarenia nie je ešte (napriek intenzívnemu skúmaniu) dostatočne jasné. Bežné elektrospotrebiče vytvárajú vo vzdialenosti 30 cm medzné hodnoty intenzity el. poľa 0,5 kV/m a magnetickej indukcie 40 µT. V bezprostrednej blízkosti elektrického holiaceho strojčeka, alebo fénu však hodnota magnetickej indukcie dosahuje 1000 až 2000 µT podľa typu spotrebiča.

V súvislosti so škodlivým pôsobením EMP na človeka hovoríme o “elektromagnetickom znečistení” ŽP, prípadne o “elektromagnetickom smogu”.

Ku komplexnému riešeniu problémov má prispieť európsky projekt COST 244 (European Cooperation on the Field of Science and Technology) nazvaný “Biomedical Effects of Electromagnetic Fields”.

Úlohy:

- Odmerajte magnetickú indukciu pozadia (pri vypnutí všetkých spotrebičov).

- Odmerajte závislosť magnetickej indukcie ma vzdialenosti od zdroja žiarenia rôznych spotrebičov.

- Získané výsledky spracujte formou tabuliek, grafov a vyhodnoťte ich. Porovnajte rôzne druhy spotrebičov, stanovte bezpečné vzdialenosti vzhľadom na úroveň pozadia a pod.

Viac informácií k danej problematike nájdete v skriptách Elektrotechnika a problémy životného prostredia.