KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

MERANIA Z EKOLÓGIE

Benča Aleš								Ročník II.

Beník Martin 								Štud. skupina č.19

Mišanko Tomáš							Podskupina č.1

Mlynárčik Tomáš							šk. rok 2002/2003

KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

MERANIA Z EKOLÓGIE

1.1. Meranie mikroklímy životného a pracovného prostredia

Benča Aleš								Ročník II.

Beník Martin 								Štud. skupina č.19

Mišanko Tomáš							Podskupina č.1

Mlynárčik Tomáš							šk. rok 2002/2003

KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

MERANIA Z EKOLÓGIE

1.2. Meranie kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch

Benča Aleš								Ročník II.

Beník Martin 								Štud. skupina č.19

Mišanko Tomáš							Podskupina č.1

Mlynárčik Tomáš							šk. rok 2002/2003

- Stanovte znečistenie ovzdušia v príslušnej miestnosti od zdrojov v olfoch a kvalitu vzduchu v decipoloch

plocha okna = 1,4 m2

odmeraná výmena vzduchu = 0,3 ms-1

kvalita vzduchu=(84*10)/(0,3*1,4)=>840/0,42.103=2

- Stanovte či danú miestnosť môžeme považovať za tzv. "zdravú" podľa uvedenej tabuľky.

| vnútorné priestory nezdravej budovy | 10 dpol |
| --- | --- |
| vnútorné priestory zdravej budovy | 1 dpol |
| vzduch v meste | 0,1 dpol |
| vzduch v horách | 0,01 dpol |

Miestosť môžeme pri kvalite vzduchu 2 dpol považovať za relatívne zdravú, napriek tomu že hodnota je vyššia ako pre miestnosť zdravú. Stačí zvýšiť vetranie 2 krát a miestnosť bude zdravá. (z 0,3 ms-1 na 06 ms-1)

- Určte, aká by mala byť výmena vzduchu v danej miestnosti, aby bola splnená požiadavka kvality vzduchu 1 dpol!

plocha okna = 1,4 m2

odmeraná výmena vzduchu = 0,3 ms-1

potrebná výmena vzduchu = 0,6 ms-1

- Odmerajte teplotu, rýchlosť prúdenia, relatívnu vlhkosť vzduchu a teplotu rosného bodu podľa teoretického úvodu pre stojacu aj sediacu osobu, pri okne a v strede miestnosti, aj dotykovú teplotu steny,

|  | Teplota steny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| výška (m) | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 1,7 |
| vnútornej | 21,8 | 22,1 | 22,8 | 23,4 |
| vonkajšej | 20,1 | 21,3 | 22,3 | 22,4 |
|  | Teplota vzduchu |  |  |  |
| výška (m) | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 1,7 |
| T (C) | 21,5 | 22,7 | 23,6 | 23,9 |
| TRB (C) | 5,5 | 6,1 | 7,9 | 9 |
| RV (%) | 34,4 | 34,7 | 35,8 | 37,9 |

- Určte teplotnú asymetriu medzi stropom a podlahou, teplotou vzduchu a teplotou steny, teplotou v blízkosti okna a v strede miestnosti, aj v bezprostrednom okolí stojacej alebo sediacej osoby.

- Určte výmenu vzduchu pri otvorenom okne a keď vytvoríte prievan.

plocha okna = 1,4 m2	prúdenie vzduchu = 0,3 ms-1

- Určte z grafu podľa obr. 1 oblečenie vhodné pre danú teplotu a aktivitu !

Obr. 2 Vzťah medzi aktivitou, oblečením a teplotou prostredia

Oblečenie vhodné pre danú teplotu sú nohavice a tričko s krátky rukávom.