Ošetrovateľský štandardu č.1:

Názov štandardu: zhotovenie EKG záznamu

Charakteristika štandardu: rámcovo-procesuálny

Cieľ:  Napojiť elektrokardiografické elektródy a svorky EKG prístroja. Zhotoviť správny

EKG záznam.

Skupina starostlivosti: hospitalizovaný pacienti

Dátum použitia:

Dátum kontroly: 1 za mesiac

Kontrolu vykonal: vedúca sestra

Podpis zodpovedného pracovníka: vedúca sestra

Kritéria štandardu:

| Kritéria štruktúry | Ktoré predpoklady musia byť splnené, aby sa štandard dosiahol? |
| --- | --- |
|  | Š1 Pracovníci: sestra |
|  | Š2 Prostredie: zdravotnícke zariadenia |
|  | Š3 Pomôcky: 12 zvodový EKG prístroj s registračným papierom (jeho súčasťou je kábel na ktorom sú 4 končatinové svorky a 6 hrudníkových elektród, prepínač zvodov, zosilňovač, koncový zosilňovač, registračný systém, kymograf a pomocné obvody), EKG gél alebo fyziologický roztok, emitná miska, buničitá vata, teplá voda, mydlo a pero na označenie identifikačných údajov pacienta( v prípade ak je pacient zarastený treba aj pomôcky na oholenie – holiaci strojček, pena na holenie, nádobu s teplou vodou, uterák). |
|  | Š4 Dokumentácia: Zdravotná/ošetrovateľská |
| Kritéria procesu | Aká je postupnosť krokov na dosiahnutie štandardu? |
|  | P1 Sestra si pripraví základné pomôcky k zhotoveniu EKG záznamu. |
|  | P2 Sestra oboznámi pacienta o bezbolestnom zhotovení EKG záznamu, ktoré bude trvať 10-15 minút. Poučí pacienta o správnej polohe na posteli – musí ležať vodorovne na chrbte bez podloženej hlavy, horné končatiny sú voľne položené vedľa tela a dolné končatiny sú mierne od seba tak, aby sa päty navzájom nedotýkali a požiada pacienta, aby sa vyzliekol od pól pása, trochu zosunul ponožky a vyhrnul nohavice a rukávy pyžama. Požiada pacienta, aby si zložil pred vyšetrením hodinky, či odložil kovové predmety a vypol mobilný telefón. U mužov, ktorý majú na hrudníku zvýšené ochlpenie treba miesto priloženia elektród oholiť za súhlasu pacienta. |
|  | P3 Sestra realizuje zhotovenie EKG záznamu. Pred EKG záznamom by sa mal pacientovi zmerať krvný tlak a pulz, ktoré sa zapíšu do záznamu. Zapojenie hrudníkových elektród: . Pod elektródy a zvody nanesie sestra EKG gél alebo ich pretrie fyziologickým roztokom. Priloží hrudníkové elektródy (farebné (gumené balóniky, ktoré sú číselne označené) tak, že vyhľadá na hrudníku 4. medzirebrie vpravo od sterna, zatlačí červený gumený balónik a zapojí prvú hrudníkovú elektródu ●V1. . ● V2 – 4. medzirebrie vľavo od sterna (elektróda so žltým balónikom), ● V3 – priestor medzi elektródami V2 a V4 (elektróda so zelením balónikom), ● V4 – priesečník medioklavikulárnej čiary vľavo s 5. medzirebrým, (elektróda s hnedým označením), ● V5 – na úrovni V4 v prednej axilárnej čiare (elektróda s čiernym označením), ● V6 – na úrovni V4 v strednej axilárnej čiare (elektróda s modrým označením), ● V7 - na úrovni V4 v zadnej axilárnej čiare, ● V8 – na úrovni V4 pod ľavou lopatkou, ● V9 – priestor vzadu vedľa chrbtice vľavo. Zapojí končatinové zvody - farebné svorky fixujte na končatiny: - na ľavé predlaktie upnite žltý vodič s označením L (left-ľavý), - na pravé predlaktie fixujte červený vodič s označením R(right-pravý) - na ľavé predkolenie založte zelený vodič s označením F(food-noha), - na pravé predkolenie založte čierny vodič so symbolom N (neutral). Počas zapájania elektród udržuje s pacientom slovný kontakt, vysvetluje mu detaily v súvislosti s vyšetrením. Priebeh vyšetrenia: po zapojení prístroja poučí pacienta, aby chvíľu pokojne ležal, nehýbal sa a plytko dýchal. Uvedie do prevádzky EKG prístroj, zatlačí tlačítko zosilňovač z dôvodu úspory registračného papiera a sleduje pulzáciu písadiel na každom kanáli. Ak sú v poriadku, zapnie registráciu. Dĺžka zápisu musí byť taká dlhá, aby zaregistrovala aspoň päť po sebe idúcich komorových komplexov. V prípade arytmií musí byť záznam dlhší. Ak lekár nariadi u pacienta pred záznamom 5-minútové namáhavé cvičenie (drepy), uvedie to v zázname. Po registrácii záznamu prepne prepínač zvodov a sleduje záznam z prístroja. Pri počítačovom prístroji postupuje takto: Zapne tlačítko ON, počka na TEST prístroja a ďalej postupuje podľa pokynov uvedených na displeji prístroja. Pri zhotovení EKG záznamu vypne prístroj. Odstráni pacientovi hrudníkové a končatinové zvody, utrie EKG gél z hrudníka a z končatín teplou vodou s mydlom a poutieraj miesta dosucha buničitou vatou. Starším a zoslabnutým pacientom pomôže pri oblečení. P4 Sestra zaznamená identifikačné údaje na EKG záznam . V prípade nového typu EKG prístroja môže základné identifikačné údaje o pacientovi zaznamenať rovno do prístroja (meno a priezvisko pacienta pohlavie, rok narodenia, TK, P, rodné číslo, bydlisko, kód poisťovne, dátum a čas zhotovenia záznamu – podľa zvyklosti oddelenia). Ak sestra na začiatku nevložili do pamäte prístroja pacientove identifikačné údaje, zapíše ich na záznam do hornej časti (meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, číslo zdravotného preukazu, dátum zhotovenia EKG záznamu a čas – podľa zvyklosti oddelenia). |
|  | P5 Sestra odovzdá natočení EKG záznam lekárovi, prípadne vloží do dokumentácie pacienta |
|  | P6 Sestra sa postará o EKG prístroj – umyje elektródy od potu a gélu pod tečúcou vodou. |
|  | P7 Sestra podá terapiu p.o.l. na základe výsledkov EKG záznamu. |
| Kritéria výsledku | Aký výsledok chcem dosiahnuť? |
|  | V1 Pacientovi sa zhotoví EKG záznam p.o.l./ zvyklosti oddelenia |
|  | V2 Pacient má dostatočné inf. o postupe zhotovenia EKG záznamu. |
|  | V3 Pacient má zaujatú vhodnú polohu. V4 Sestra zrealizovala zhotovenie EKG záznamu. V5 Dokumentácia obsahuje všetky vytvorený EKG záznamy. V6 EKG prístroj je odložený, pripravený na ďalšie zhotovenie EKG. |
|  | V7 Pacient dostal terapiu p.o.l. na základe výsledkov EKG záznamu. |

Ošetrovateľský audit

Vyhodnotenie splnenia štandardu: Vyhodnotenie splnenia štandardu správneho napojenia

elektród a svoriek EKG prístroja a zhotovenia EKG

záznamu.

Oddelenie: neurológia

Audítori: manažér ošetrovateľskej starostlivosti

Dátum:

Metódy: otázka pre sestru, otázka pre pacienta, kontrola prostredia, kontrola pomôcok,

kontrola ošetrovateľskej dokumentácie.

|  | Kód |  | Kontrolné kritéria |  | Metóda hodnotenia |  | Áno |  | Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Š T R U K T Ú R A | Š1-4 |  | Sú splnené všetky podmienky v oblasti pracovníci, prostredie, pomôcky a dokumentácia? |  | Kontrola prostredia Kontrola pomôcok Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie |  |  |  |  |
| P R O C E S | P1 |  | Pripravila si sestra všetky pomôcky k vykonaniu zákroku? |  | Kontrola pomôcok |  |  |  |  |
|  | P2 |  | Informovala sestra pacienta o postupe zhotovenia EKG záznamu? |  | Otázka pre pacienta |  |  |  |  |
|  | P3 |  | Zmerala sestra TK a P pred začatím výkonu? |  | Otázka pre sestru, Kontorla ošetrovateľskej dokumentácie |  |  |  |  |
|  | P4 |  | Mal pacient zaujatú správnu polohu pri zhotovovaní EKG záznamu? |  | Otázka pre sestru |  |  |  |  |
|  | P5 |  | Ovláda sestra postup zhotovenia EKG záznamu? |  | Otázka pre sestru |  |  |  |  |
|  | P6 |  | Označila sestra vhodne EKG Záznam podľa zvyklosti odd.? |  | Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie |  |  |  |  |
|  | P7 |  | Poskytla sestra EKG záznam lekárovi, prípadne vložila do |  | Otázka pre sestru, Kontrol oše. dokumentácie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dokumentácie pacienta? |  |  |  |  |  |
|  |  | P8 |  | Postarala sa sestra adekvátne o EKG prístroj? |  | Kontrola pomôcok |  |  |  |
|  |  | P9 |  | Dostal pacient terapiu p.o.l.? |  | Otázka pre sestru |  |  |  |
| V Ý L E D O K |  | V1 |  | Má pacient zhotovený EKG záznam p.o.l/ prípadne podľa zvyklosti oddelenia? |  | Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie, |  |  |  |
|  |  | V2 |  | Pozná pacient postup pri zhotovení EKG záznamu? |  | Otázka pre pacienta |  |  |  |
|  |  | V3 |  | Bol pacient uložený vo vhodnej vyšetrovacej polohe? |  | Otázka pre sestru |  |  |  |
|  |  | V4 |  | Zrealizovala sestra zhotovenie EKG záznamu? |  | Kontrola ošetrovateľskej. dokumentácie |  |  |  |
|  |  | V5 |  | Má pacient v dokumentácii uložené predchádzajúce i zhotovené EKG záznamy? |  |  |  |  |  |
|  |  | V6 |  | Je EKG prístroj odložený a pripravený na ďalšie zhotovenie EKG záznamu? |  | Kontrola pomôcok |  |  |  |
|  |  | V7 |  | Užil pacient lieky podané sestrou p.o.l.? |  | Otázka pre pacienta |  |  |  |

Vyhodnotenie splnenia štandardu:

Štandard splnený pri dosiahnutí ...... bodov alebo  %.